## Смета
Приложение № 1 к постановлению администрацииЛазовского муниципального округа от « » ноября 2023 г. №
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС
Лазо | [10 empty] | Дата изменения:
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 14917.1
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.48 | 0.3 | 1669.2027 | 4075.5092 | 0 | 1589.081 | 770.0482 | 333.8405 | 8437.6816 | 0.047137
2 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.09 | 1 | 1455.6738 | 1319.7922 | 0 | 1385.8014 | 436.9331 | 291.1348 | 4889.3352 | 0.027314
| 1.4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
| 1.4.3 | Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров
3 | 1.4.3.3 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 100 кв.м. | 1 | 1 | 293619.222 | 71767.2184 | 0 | 279525.4993 | 67715.7537 | 58723.8444 | 771351.5379 | 4.3091
| 1.6 | Полы
| 1.6.1 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
4 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 15 | 0.3 | 1072.8395 | 544.6318 | 0 | 1021.3432 | 277.0755 | 214.5679 | 3130.4579 | 0.017488
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
5 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.75 | 1 | 4004.6953 | 35863.5776 | 122.5095 | 3848.978 | 4603.1748 | 808.6088 | 49251.5441 | 0.27514
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
6 | 1.8.7.2 | Ремонт вентиляционных коробов | 100 м2 поверхности канала | 0.3 | 1 | 12721.464 | 15467.6642 | 109.0229 | 12195.8107 | 4251.866 | 2562.1451 | 47307.9729 | 0.26428
| 1.8.12 | Ремонт примыканий и заделка стыков
7 | 1.8.12.4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 100 труб | 0.36 | 1 | 18663.493 | 13160.7326 | 0 | 17767.6453 | 5207.1464 | 3732.6986 | 58531.7158 | 0.32698
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
8 | 1.9.1.26 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | 1 полотно | 15 | 1 | 8832.5866 | 60274.0171 | 0 | 8408.6225 | 8139.0988 | 1766.5173 | 87420.8423 | 0.48837
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.6 | Ремонт пандусов
9 | 1.10.6.1 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 0.045 | 1 | 515.9281 | 89.6829 | 0 | 491.1635 | 115.1613 | 103.1856 | 1315.1215 | 0.0073468
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
10 | 1.10.7.3 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.075 | 1 | 2756.3172 | 34006.9823 | 0 | 2624.014 | 4135.6679 | 551.2634 | 44074.2448 | 0.24622
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб на резьбе
11 | 2.1.2.1.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 1 | 3477.7374 | 6257.9228 | 0 | 3310.806 | 1369.879 | 695.5475 | 15111.8927 | 0.084422
| 2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб
12 | 2.1.2.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 1 | 2675.1827 | 10291.9335 | 0 | 2546.7739 | 1628.9585 | 535.0365 | 17677.8851 | 0.098756
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.1 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
| 2.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на резьбе
13 | 2.2.1.1.6 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | 1 | 5155.4591 | 10963.0241 | 0 | 4907.9971 | 2207.7804 | 1031.0918 | 24265.3526 | 0.13556
14 | 2.2.1.1.8 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | 1 | 6680.3132 | 17466.0557 | 0 | 6359.6582 | 3203.1328 | 1336.0626 | 35045.2226 | 0.19578
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
15 | 2.2.6.3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.15 | 1 | 5323.2166 | 18796.3524 | 0 | 5067.7022 | 3064.6635 | 1064.6433 | 33316.578 | 0.18612
16 | 2.2.6.4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.15 | 1 | 12327.449 | 40455.0169 | 0 | 11735.7314 | 6774.4107 | 2465.4898 | 73758.0978 | 0.41204
17 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.15 | 1 | 16890.2061 | 93190.8906 | 0 | 16079.4762 | 13246.8602 | 3378.0412 | 142785.4742 | 0.79766
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
18 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.3 | 1 | 5347.861 | 11830.3553 | 0 | 5091.1637 | 2338.2849 | 1069.5722 | 25677.2372 | 0.14344
19 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.3 | 1 | 5347.861 | 11830.3553 | 0 | 5091.1637 | 2338.2849 | 1069.5722 | 25677.2372 | 0.14344
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
20 | 2.3.3.3.5 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм | 100 раструбов | 0.3 | 1 | 4818.3667 | 1713.265 | 0 | 4587.0851 | 1167.4653 | 963.6733 | 13249.8555 | 0.074019
21 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.75 | 1 | 1900.9962 | 691.8084 | 0 | 1809.7484 | 462.2681 | 380.1992 | 5245.0204 | 0.029301
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
22 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 15 | 1 | 4494.9173 | 28649.025 | 0 | 4279.1613 | 3929.4259 | 898.9834 | 42251.5129 | 0.23604
23 | 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник | 3 | 1 | 331.2627 | 519.795 | 0 | 315.3621 | 122.4741 | 66.2525 | 1355.1464 | 0.0075704
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
24 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 90 | 1 | 30785.9429 | 2849.0299 | 0 | 29308.2177 | 6609.035 | 6157.1885 | 75709.414 | 0.42295
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
25 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 10 | 1 | 476.8175 | 511.05 | 0 | 453.9303 | 151.3888 | 95.3635 | 1688.5501 | 0.009433
26 | 2.5.7.9 | Замена светильника на светодиодный светильник | 1 светильник | 10 | 1 | 4616.4779 | 21009.4914 | 0 | 4394.887 | 3152.1899 | 923.2956 | 34096.3418 | 0.19048
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
27 | 2.6.3.5 | Смена стекол на штапиках без замазки | 100 м фальца | 0.9 | 1 | 4945.3956 | 12790.3356 | 0 | 4708.0166 | 2356.5935 | 989.0791 | 25789.4205 | 0.14407
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
28 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 15.3 | 2 | 2994.9161 | 0 | 0 | 2851.1601 | 613.838 | 598.9832 | 7058.8974 | 0.039434
29 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 15.3 | 2 | 23882.5358 | 0 | 0 | 22736.1741 | 4894.9645 | 4776.5072 | 56290.1816 | 0.31446
30 | 2.6.8.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 6 | 2 | 3799.4772 | 0 | 0 | 3617.1023 | 778.7409 | 759.8955 | 8955.2159 | 0.050028
31 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.62 | 1 | 1831.8908 | 0 | 0 | 1743.9601 | 375.4643 | 366.3782 | 4317.6934 | 0.02412
32 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 15.3 | 2 | 25951.7866 | 0 | 0 | 24706.1008 | 5319.0782 | 5190.3573 | 61167.3229 | 0.34171
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
33 | 2.6.9.2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 6 | 2 | 9498.6931 | 0 | 0 | 9042.7559 | 1946.8521 | 1899.7386 | 22388.0397 | 0.12507
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
34 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.27 | 2 | 9159.4541 | 0 | 0 | 8719.8003 | 1877.3217 | 1831.8908 | 21588.4669 | 0.1206
35 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.3 | 1 | 2651.8788 | 276.7234 | 0 | 2524.5886 | 572.585 | 530.3758 | 6556.1516 | 0.036625
36 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 15.3 | 1 | 16126.4711 | 0 | 0 | 15352.4005 | 3305.2815 | 3225.2942 | 38009.4474 | 0.21234
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
37 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 15.3 | 1 | 16126.4711 | 0 | 0 | 15352.4005 | 3305.2815 | 3225.2942 | 38009.4474 | 0.21234
| 2.6.13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах
38 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 1.35 | 1 | 3434.7953 | 0 | 0 | 3269.9251 | 703.9956 | 686.9591 | 8095.6751 | 0.045226
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
39 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 900 | 1 | 208926.2457 | 0 | 0 | 198897.7851 | 42821.523 | 41785.2495 | 492430.8033 | 2.7509
| 2.6.14.5 | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.5.5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
40 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.36 | 1 | 5059.2851 | 0 | 0 | 4816.4394 | 1036.9511 | 1011.857 | 11924.5325 | 0.066616
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
| 2.7.1 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами)
41 | 2.7.1.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 19.5 | 2 | 121567.7424 | 0 | 0 | 115732.4908 | 24916.5245 | 24313.5485 | 286530.3061 | 1.6007
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.1 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода
| 3.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
42 | 3.1.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 8.4 | 52 | 97407.6187 | 0 | 0 | 92732.0534 | 19964.6656 | 19481.5237 | 229585.8614 | 1.2826
43 | 3.1.1.1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 5.7 | 24 | 23275.7744 | 0 | 0 | 22158.5373 | 4770.6027 | 4655.1549 | 54860.0694 | 0.30647
| 3.1.1.1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
44 | 3.1.1.1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 8.4 | 12 | 51451.7119 | 10133.4996 | 0 | 48982.0297 | 11609.5603 | 10290.3424 | 132467.1438 | 0.74002
45 | 3.1.1.1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 5.7 | 12 | 28179.2042 | 6876.3033 | 0 | 26826.6024 | 6497.6215 | 5635.8408 | 74015.5724 | 0.41348
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
46 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 2.16 | 1 | 1118.7072 | 197.949 | 0 | 1065.0093 | 250.0749 | 223.7414 | 2855.4818 | 0.015952
47 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.9 | 1 | 683.9811 | 219.6 | 0 | 651.15 | 163.2468 | 136.7962 | 1854.7741 | 0.010362
| 3.1.5 | Уборка чердачного и подвального помещений
48 | 3.1.5.3 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора | 0.15 | 1 | 679.2384 | 0 | 0 | 646.6349 | 139.2167 | 135.8477 | 1600.9377 | 0.0089435
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
49 | 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 1.5 | 1 | 363.0885 | 115.2428 | 0 | 345.6602 | 86.5191 | 72.6177 | 983.1282 | 0.0054922
50 | 3.1.9.5 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1.5 | 1 | 459.3903 | 115.2428 | 0 | 437.3396 | 106.2571 | 91.8781 | 1210.1078 | 0.0067602
51 | 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 1.44 | 1 | 593.5731 | 110.633 | 0 | 565.0816 | 133.2752 | 118.7146 | 1521.2775 | 0.0084985
52 | 3.1.9.10 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 17.1 | 1 | 5884.8916 | 1313.7674 | 0 | 5602.4168 | 1344.113 | 1176.9783 | 15322.1671 | 0.085596
53 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 3.3 | 1 | 786.0678 | 39.1001 | 0 | 748.3366 | 165.218 | 157.2136 | 1895.936 | 0.010592
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.1 | Подметание земельного участка в летний период
54 | 3.2.1.2 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 1.2 | 12 | 5080.9769 | 37.1136 | 0 | 4837.09 | 1045.2939 | 1016.1954 | 12016.6697 | 0.06713
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
55 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.09 | 3 | 7320.8282 | 53.8746 | 0 | 6969.4284 | 1506.1338 | 1464.1656 | 17314.4305 | 0.096726
56 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0.5 | 3 | 333.4833 | 74.8258 | 123.3648 | 317.4761 | 89.1608 | 66.6967 | 1005.0074 | 0.0056144
| 3.2.3.2 | Содержание урн
57 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.27 | 30 | 4124.4906 | 6734.3197 | 0 | 3926.515 | 1552.4592 | 824.8981 | 17162.6826 | 0.095878
58 | 3.2.3.2.13 | Промывка опрокидывающихся урн | 100 урн | 0.27 | 1 | 727.3479 | 224.4773 | 0 | 692.4352 | 172.6473 | 145.4696 | 1962.3774 | 0.010963
| 3.2.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
59 | 3.2.6.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.18 | 10 | 10142.9381 | 0 | 0 | 9656.0771 | 2078.8966 | 2028.5876 | 23906.4994 | 0.13355
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
60 | 3.2.7.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.18 | 14 | 63003.3526 | 0 | 0 | 59979.1916 | 12913.1671 | 12600.6705 | 148496.3819 | 0.82956
| 3.2.8 | Ликвидация наледи
61 | 3.2.8.5 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.18 | 4 | 190916.9453 | 18311.5728 | 0 | 181752.9319 | 41053.0522 | 38183.3891 | 470217.8913 | 2.6268
| 3.2.9 | Очистка кровли
62 | 3.2.9.1 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 60 | 1 | 34228.1376 | 0 | 0 | 32585.187 | 7015.3991 | 6845.6275 | 80674.3512 | 0.45068
63 | 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 60 | 1 | 15212.5056 | 0 | 0 | 14482.3054 | 3117.9552 | 3042.5011 | 35855.2673 | 0.2003
64 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 1.35 | 40 | 15744.9433 | 0 | 0 | 14989.186 | 3227.0836 | 3148.9887 | 37110.2016 | 0.20731
65 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1.35 | 30 | 2182.0438 | 15.8257 | 0 | 2077.3057 | 448.8934 | 436.4088 | 5160.4772 | 0.028829
| 3.2.22 | Ручная очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега
66 | 3.2.22.2 | Ручная очистка территорий II класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега | 1000 м2 | 1.8 | 1 | 14325.2362 | 0 | 0 | 13637.6249 | 2936.1004 | 2865.0472 | 33764.0087 | 0.18862
67 | 3.2.24 | Уборка мусора с отмосток | 1000 м2 | 0.705 | 1 | 5486.4884 | 39.7986 | 0 | 5223.1369 | 1128.6895 | 1097.2977 | 12975.4111 | 0.072486
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
68 | 3.4.1.1 | Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 3 | 1 | 4216.0709 | 811.2375 | 0 | 4013.6995 | 949.3058 | 843.2142 | 10833.5279 | 0.060521
69 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 12 | 1 | 12015.802 | 8640 | 0 | 11439.0435 | 3369.9588 | 2403.1604 | 37867.9647 | 0.21155
ИТОГО: | [5 empty] | 1507863.3662 | 580726.6219 | 354.8973 | 1435607.4093 | 370077.9907 | 301598.1957 | 4196228.4811 | 23.4419